СТОСОВНО ПИТАННЯ ПРО ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ЕМІСІЇ М’ЯКОГО РЕНТГЕНА В ТОРСАТРОНІ У-3М

Датчик для вимірювання часового поводження та просторового розподілу випромінювання м’якого рентгена уздовж двадцяти хорд був нещодавно встановлений на торстроні У-3М. Отримана еволюція профілю інтегрального випромінювання м’якого рентгена у розряді У-3М дає інформацію щодо модифікації утримання плазми торсатрона У-3М [1.2]. У даній роботі, базуючись на експериментально виміряних інтегральних даних, шляхом чисельних розрахунків знайдено  розподіл локальної емісії м’якого рентгена по перерізу А-А торсатрона У-3М. Виконана апроксимація магнітних поверхонь перерізу А-А у вигляді набору значень величини нормованого радіусу, у вузлах сітки, яка покриває даний переріз. У реальній геометрії комплексу діагностики м’якого рентгенівського випромінювання на У-3М виконане чисельне знаходження розподілу інтегрального випромінювання на кожному з двадцяти діагностичних каналів для різних модельних профілів емісії і виконане порівняння їх з експериментом.

Турянская О.В, (кандидат физ.-мат. наук  Древаль М.Б),

[1] M. Dreval // Probl. Atom. Sci. Technol. 2014, v. 6, p. 250-253.

[2] M. Dreval // Probl. Atom. Sci. Technol. 2015, v. 1,